様式第1号（第8条関係）

令和元年１０月１８日

入札参加者各位

合志市長　荒　木　義　行

回　答　書

下記工事に係る質問について、回答します。

担当課：健康福祉部　子育て支援課

電話番号：096-248-1162

| 工事番号 | 子工第２号 | 公告日 | 令和元年10月1日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事名 | 西合志中央小学校第３・第４・第５学童クラブ室建築本体工事 |
| 質問１ | 衛生器具等の撤去作業が内訳には入っていませんが、別途扱いに |
|  | なるのでしょうか。 |
| 回答１ | 別途工事です。（設備工事にて見てあります） |
| 質問２ | 防火壁の数量が出ていませんが、防火壁はどうなるのですか。 |
| 回答２ | 防火壁（二重張り）は「壁 石膏ボード張り」の数量の中に含ま |
|  | れています。 |

| 工事番号 | 子工第２号 | 公告日 | 令和元年10月1日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事名 | 西合志中央小学校第３・第４・第５学童クラブ室建築本体工事 |
| 質問３ | ① 塗装改修工事に伴い高圧洗浄(30～50MPa)になっておりま |
|  | す。 |
|  | 超高圧洗浄の数値ですがどちらが正しいでしょうか。 |
| 回答３ | 特記仕様書に準ずる高圧水洗工法を示しています。 |
|  | 超高圧洗浄では有りません。 |