## Sheet1
(様式７)
仕様書機能要件回答書
・要求水準仕様の内容について、適合可否「〇」、「×」を記載すること。 ・適合可否が「×」の場合は代替提案を記載すること。
○：適合可、×：代替案
NO | 要求水準仕様 | 適合可否 | 代替提案
ー | 第3章 機器の要求仕様
ー | ３ 配信設備
ー | （１）親局設備または、クラウド設備
1 | ① 戸別受信機およびスマートフォンアプリに防災情報を配信できること。
2 | ② システムの運用に必要な機能及び提案内容の実現に必要な機能を実装すること｡
3 | ③ 合志市公式ＬＩＮＥ、合志市公式Ｘへ連携、配信すること。
4 | ④ 合志市公式ホームページへの配信が出来ること。
5 | ⑤ 登録制メールに連携、配信すること。
6 | ⑥ 登録した電話(固定電話、携帯電話)へ連携、配信すること。
7 | ⑦ 緊急速報メール（au、ソフトバンク、楽天モバイル）、エリアメール（docomo）と連携、配信すること。
8 | ⑧上記への連携、配信は全て一括制御により実施可能であること。
ー | （２）市役所からの配信（操作卓または、操作端末）
9 | ① 配信設備の監視・制御が行えること。
10 | ② テキスト入力により音声合成による放送が出来ること｡
11 | ③ 放送の登録画面から即時放送、予約放送の種別選択ができること。
12 | ④ 放送の登録画面から緊急放送、通常放送の種別選択ができること。
13 | ⑤ 緊急放送時は登録者のスマートフォンがマナーモードやサイレントモード等の着信音が鳴らない状態でも音声放送による伝達ができること。
14 | ⑥ 放送の登録画面からサイレン及びチャイムの有無を選択できること。
15 | ⑦ GＰＳ､電波時計､ラジオ等による自動時刻校正を１日１回以上行うこと｡
16 | ⑧ 日時等を登録して放送起動を行う自動プログラム送出機能を有すること｡
17 | ⑨ ミュージックチャイムや電子サイレン等による放送ができること｡
ー | （３）グループ配信機能（自治会長からの配信）
18 | ① 操作端末は、専用端末を整備又は、個人所有のスマホ及びパソコンを使用する。
19 | ② ログイン用のIDおよびパスワードを用いてログインする機能を有すること。
20 | ③ 放送の登録画面から即時放送、予約放送の種別選択ができること。
21 | ④ 新規の放送をテキストにより入力、登録ができること。また、放送内容については複数の定型文をあらかじめ登録、編集できる機能を有し、放送登録の際、選択することにより定型文を引用することができること。
22 | ⑤ 日時指定の予約放送機能を有し、画面より放送日時の設定ができること。
23 | ⑥ 予約登録された放送内容は、操作卓とも共有ができ、操作卓側でも編集やテキスト文の活用ができること。
24 | ⑦ 通常放送については、グループ(地区)放送にも対応できること。またグループ(地区)の選択については複数グループ(地区)選択ができること。
25 | ⑧ グループ放送は、区長やグループリーダーが自宅等から特定グループに配信可能なこと。
ー | （４）自動起動機
26 | ① J-ALERTからの情報を自動入力連携できること。
27 | ② J-ALERT情報は、緊急情報であり即時性を求められる為、提案システムは災害時に遅延が発生しない即時性のある通信方式を採用すること。
28 | ③ 入力した情報を防災行政用無線やLINE・X等の外部メディア連携済みの情報配信システム入出力連携できること。
ー | （５）消防連携
29 | ① 菊池広域連合消防本部の指令台と連携し、消防からの火災情報等を自動連係させ戸別受信機、アプリへ配信できること。
ー | （６）テレホンサービス
30 | ① 住民向けに配信された情報は、指定の電話番号へかけることにより、最新の情報を音声で再確認できること。
ー | （７）電源設備
31 | ① 市役所に設置する設備（J-ALERT自動起動機含む）は商用電源が停止した場合は、自動的に非常用電源装置に切替わり、放送を中断することなく使用できるものとする。その際、発電機起動までは無停電電源装置等により､ＯＡ機器のバックアップが行えること｡
ー | ４ 中継局設備及び再送信設備(戸別受信機までの送信に必要な場合) ※必要ではない場合は対象外と記載すること
32 | ① 親局からの電波の届きにくい子局設備に対し放送や各種データを中継すること｡
33 | ② 送信出力は再構築に必要な出力とし､九州総合通信局の指定による｡
34 | ③ バッテリーを内蔵し商用電源の停電時でも支障なく動作すること｡
ー | ５ 戸別受信機
35 | ① ６０ＭＨｚデジタル方式又は携帯電話網を活用した屋内設置型の受信装置であること｡
36 | ② 機能、耐用年数を勘案した専用筐体であること。
37 | ③ 最適な取付位置を特定するため、受信強度を表示すること。
38 | ④ 緊急一括､強制音量の受信の際は､音量ボリュームの位置にかかわらず、最大音量で放送すること｡
39 | ⑤ 放送を録音する機能を有し、新しい放送が録音されている場合は、ボタンの点灯等により通知できること。
40 | ⑥ 停電時は乾電池により使用が可能なこと。
41 | ⑦ 放送内容が文字で確認できる機能を実装すること。
ー | ６ スマートフォンアプリ
42 | ① スマートフォンアプリは、Android及びiOSで動作できること。
43 | ② なお、OSのバージョンは最新のものを含めて2世代前まで（合計3世代）に対応可能とすること。
44 | ③ 情報受信者（端末利用者）が、GooglePlay、AppStoreからアプリを入手でき、自身のスマートフォンにインストールできること。
45 | ④ インターネット網に接続された状態でアプリが情報を受信できること。
46 | ⑤ 電源OFF状態を含む通信断の状態に配信された情報は、通信が回復した時点で自動的に受信できること。
47 | ⑥ 配信された情報を受信した際に、動作設定の内容に基づき、通知音の鳴動、本文の音声合成による読み上げ（日本語のみ）、バイブレーションが自動的に開始されること。
48 | ⑦ 配信された情報を受信した際に、画面上に受信内容をポップアップ表示できること。（iOSではPUSH通知機能を用いて着信を通知できること）
49 | ⑧ 受信した情報の緊急度（通常・緊急）により、通知音の鳴らし分けが出来ること。
50 | ⑨ 受信者がアプリで使用できる言語を選択できること。対応する言語は日本語の他、英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語とする。
51 | ⑩ 配信する情報は、配信側メニューにより掲載期間の自動削除日時を選定できること。
52 | ⑪ 一括配信、グループ配信（自治会エリア、消防団等）、個別配信ができること。
53 | ⑫ 区長及びグループリーダーは、個人のスマホ、パソコン等から自担当エリアもしくは自グループへの配信ができること。
54 | ⑬ 受信アプリ画面に、市のホームページ（合志市防災サイト等）へのリンクが設定できること。
ー | 第４章 機器据付工事の要求水準
ー | ９ 保守、定期点検
ー | （１）保守体制・緊急時の対応
55 | ① ２４時間３６５日受付対応が可能であること。
56 | ② 現地駆け付け（２時間以内）、切り分け対応は、平日９時～１７時とすること。